企画提案審査評価基準（配点例）

|  | 評価項目 | 評価の視点 | 段階評価 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提 案 （１） | ■水道事業に対する基本理念 （３点） |  |  |  |
|  | ①基本理念に関する事項 | ①水道事業の理解力 | B ：効果的である | 3 |
|  |  | ②水道事業への取り組み方 | C ：信頼できる | 1 |
|  |  | ③パートナーシップ | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （２−１） （２−２） | ■施設の運転管理及びその他関連業務に関する事項 （18点） |  |  |  |
|  | ①運転管理に関する事項 運転管理全般 （ア）水質管理 （イ）水圧管理 （ウ）水量管理 （エ）データ管理 | ①運転管理体制（人員配置・資格等） ②現状（水源・設備・給水状況等）に対する理解 ③安全面、環境面及び住民への配慮 ④効率的な運転とコスト削減等の工夫 | AAA ：非常に優れている | 15 |
|  |  |  | AA ：より優れている | 10 |
|  |  |  | A ：優れている | 5 |
|  |  |  | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
|  | ②ユーティリティに関する事項 （ア）薬品の調達及び管理 （イ）通信費 （ウ）電力・燃料の調達及び管理 | ①安定確保力 ②現状把握と安全への配慮 ③管理方法とコスト削減の工夫 | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （３−１） （３−２） | ■施設の維持管理及び保守点検に関する事項 （13点） |  |  |  |
|  | ①維持管理に関する事項 （ア）浄配水場維持管理業務 （イ）構造物及び建築物の清掃業務 （ウ）除草及び植栽管理業務 （エ）環境衛生管理業務 | ①現状に対する理解力 ②計画の妥当性と維持管理能力 ③安全面、環境面及び住民への配慮 ④性能向上意欲とコスト削減等の工夫 | A ：優れている | 5 |
|  |  |  | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
|  | ②保守管理に関する事項 （ア）機械・電気・計装設備保守点検業務 | ①現状に対する理解力 ②計画の妥当性と保守管理能力 ③安全面、環境面及び住民への配慮 ④性能向上意欲とコスト削減等の工夫 | A ：優れている | 5 |
|  |  |  | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
|  | ③改修計画に関する事項 （ア）改修計画作成 | ①現状に対する理解力 ②計画の妥当性と計画効果 | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （４） | ■水質管理に関する事項 （15点） |  |  |  |
|  | ①水質管理に関する事項 | ①水質・浄水処理に関する考え方 ②計画の妥当性と信頼性 ③検査・分析の項目及び頻度並びに精度と信頼性 ④安全面、環境面及び住民への配慮 ⑤品質向上とコスト削減等の工夫 | AAA ：非常に優れている | 15 |
|  |  |  | AA ：より優れている | 10 |
|  |  |  | A ：優れている | 5 |
|  |  |  | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （５） | ■危機管理に関する事項 （15点） |  |  |  |
|  | ①危機管理に関する事項 | ①危機管理に対する考え方 ②緊急対応能力 ③リスクの適正管理 ④補償能力 ⑤責任感 | AAA ：非常に優れている | 15 |
|  |  |  | AA ：より優れている | 10 |
|  |  |  | A ：優れている | 5 |
|  |  |  | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （６） | ■その他の提案事項に関する事項 （３点） |  |  |  |
|  | ①特別提案に関する事項 | ①住民サービス ②市への効果 | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 提 案 （７） | ■契約書に関する事項 （３点） |  |  |  |
|  | ①契約書に関する事項 | ①関係法令等の遵守に対する考え方 ②リスク分担の考え方 | B ：効果的である | 3 |
|  |  |  | C ：信頼できる | 1 |
|  |  |  | D ：不安である | 0 |
| 価 格 （８） | ■入札価格に関する事項 （30点） |  |  |  |
|  | ①価格に関する事項 |  |  | 30 |